辽宁工业大学化工学院AAO工艺3D虚拟仿真软件采购招标文件

- 招标项目要求

- 投标书

- 投标须知

- 开标一览表

- 投标人基本情况表

- 招标设备清单或服务项目任务书

招 标 项 目 要 求

- 本次招标为辽宁工业大学教学用设备或服务项目，投标方需提供生产厂商出具的授权书原件及售后服务承诺书原件。

- 投标方要求为有设备生产、销售经营权的或具备服务项目相关资质的辽宁省政府采购入库供应商，信誉好，有经营实力，并具有类似的工程经验。

- 投标方需提供全新、符合国家质量检测标准的现货设备。

- 所有投标设备均需上门安装调试，并提供合同规定的维修保养期。

- 采购合同由中标单位与设备或服务项目采购单位双方签订。

- 验收：交货时由设备或服务项目采购单位验收签字。

- 交货地点：设备或服务项目采购单位。

- 投标单位必须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加投标、开标仪式、随时接受评委询问，并予以解答。

辽宁工业大学招标办公室

2017年12月

投     标    书

致：辽宁工业大学

根据贵方设备或服务项目采购招标公告，我单位法人代表（签字）_______________正式授权并代表投标方___________________________________（投标方名称）提交下述文件文本正本一份和副本六份。

（1）开标一览表

（2）资格证明文件

据此函，法人代表宣布同意如下：

1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的设备或服务项目投标总价为________（人民币），________________（金额大写）。

2．投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意招标文件规定的所有事项。

4．在规定的开标议标期间，投标方不得以任何理由撤回投标，否则投标保证金将不予退回。

5．投标方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：						        邮编：

电话：						        传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）						全权代表人签字：

日期： 2017年  12 月   日

投   标  须  知

一、说明

1．适用范围：本招标文件仅适用于本次投标公告中所叙述项目的设备或服务项目采购。

2．定义：

（1）“招标方”系指组织本次招标的招标机构。

（2）“投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

（3）“设备或服务项目”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3．合格的投标方：凡有能力提供招标设备或服务项目的国内制造商或供货商为合格的投标方，投标方应遵守有关的法律、法规。

4．标书售价：每份人民币壹佰圆整（￥100 .00 元）。

5．投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的费用。

6．投标报名时，投标方需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书、生产许可证等证明材料和辽宁省政府采购入库供应商证明材料。

二、投标文件的编写

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2、投标文件的组成：

- 投标书

- 开标一览表

- 投标资格证明文件。[企业概况、企业法人营业执照、税务登记证、法定代表人授权书、 银行出具的资信证明、生产许可证、业绩证明材料等]

投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

3．投标文件格式：

（1）投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标资格证明。注明提供的设备名称、设备性能简介、原产地、数量和价格或新提供的服务项目相关内容及价格等。

（2）投标方可对本招标文件“招标设备或服务项目清单”所列的所有设备或服务项目进行投标。

4．投标报价：投标方应在招标文件所附的开标一览表上写明投标设备或服务项目的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

5．投标方资格的证明文件：投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标方文件的一部分。

6．投标方保证金：

（1）投标方应向招标方提供投标保证金，金额为总投标价的2%人民币      元，装在标有公司名称的信封中密封。

（2）投标保证金以现金形式提交。

（3）未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（4）未中标的投标方的保证金，在定标后2日内予以退还（无息）。

（5）中标方的投标保证金，在签订合同后转为履约保证金，设备或服务项目验收合格后即退回中标方。

7．投标文件的签署及规定：

（1）投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

（3）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

三、投标文件的递交

1．投标文件的密封和标记：

投标方应准备投标文件正本一份、副本六份，装在同一密封袋密封，并在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，标明招标编号、投标设备名称，一旦正本和副本有差异，以正本为准，密封袋上注明“于2017年 12 月22 日上午9 :00之前不准启封”的字样。

2．迟交的投标文件：招标方拒绝在开标后受理投标文件。

四、开标和评标

1．开标：

（1）招标方按招标通告中规定的时间和地点组织开标。

（2）开标时，投标方须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加，签名报到同时交纳投标保证金，否则，视为自动弃权。

（3）开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

2．评标委员会：

招标方将根据招标采购设备或服务项目的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行开标审查、质疑期间，投标方法人代表或委托代理人必须在场。

3．对投标文件的审查和确定：

（1）开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署（含法人代表签章和投标方公章）。如果单价与总价有出入，以单价为准。

（2）在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和维修能力。

（3）招标方允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4．投标文件的澄清：为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。

5．其它注意事项：

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

（2）在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（4）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，也不排除再次竞争的可能性。

五、签定合同

评标结束后，由招标方签发《中标通知书》，同时签定合同。

辽宁工业大学招标办公室

2017年12月

设备采购开标一览表

投标方名称：_                 __

招标项目编号：辽工大招标2017S 027号

金额单位：元  人民币

| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 单位 | 数量 | 原产国及制造厂名 | 投标单价 | 投标总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方法人代表签字：

职务：							日期：2017年  月   日

注：1、此表与投标书一同装在密封袋内。

2、此表“序号”栏应根据“招标设备或服务项目清单”的序号填写。

3、涉及设备或服务项目详细配置可添加附页。

投标人基本情况表(一)

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  | 固定资产（万元） |  |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 投标人近三年有无不良记录或因招标违规涉及司法诉讼情况 |  |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |
| 投标人近三年承担过的工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力的说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人基本情况表(二)

身份证复印件（投标时用） 投标人签字: 手机号：

身份证复印件（签订合同时用） 签订合同人签字： 手机号：

设 备 清 单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AA0工艺3D虚拟现实仿真软件 | 详见附件 | 1套 |  |  | 含教师站软件及30个点 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件：

一、软件流程内容：

1、3D场景：

厂区总体分为办公区、停车场、检测室、中控室、粗格栅、送水泵房、细格栅、旋流尘沙池、初沉池、AAO池、二沉池、消毒池、污泥井、浓缩池、压滤间。场景中的所有阀门、泵等设备都统一进行位号管理。在培训室提供可佩戴的安全帽、手套、防毒面具、空呼机等劳保用品；厂区中随处可见各种安全标语，将安全知识与意识成功融合到软件中。有完整的污水处理流程和污泥处理工艺。

2、包含模块：

- 认识实习

- 生产实习

- 巡检

- 事故排查

- 毕业设计模板

- 真人操作指导视频

二、培训功能

1、认识实习：

1）认识实习中操作人员可在厂区中漫游行走，通过与电脑控制角色互动了解软件中涉及到的知识，并以多种方式（文字、动画、图片）配合展示知识点。在学习完所有知识之后回答思考题，检验学习效果。软件中要求包含100道思考题。每次随机出20题，思考题回答正确与否可以在操作评分中以分数形式体现。

★人物在场景中能够看到主要设备的半剖透明效果展示。（现场演示）

★人物在场景中能够实现地面透明效果。

★清楚展示地下管道的走向。

★2）软件中要求包含40个以上知识点，涉及工艺、设备、安全三方面。安全类知识点必须包括安全标志介绍、安全色介绍、防毒面具介绍、空气呼吸器、人工呼吸、心脏复苏术；工艺类知识点必须包含沉淀池、沉砂池、格栅、加药罐、生化池、提升泵、脱水机、污泥井、污泥浓缩池、消毒池工艺；（现场演示）

2、生产实习：

1）正常运行：了解水厂的正常运行状态及相关检测指标。

2）冷态开车

（1）包括格栅池的进水、液位调节、设备启动

（2）细格栅和沉砂池的进水、液位调节、设备启动

（3）初沉池的进水、液位调节、设备启动

（4）生化池的进水、液位调节、设备启动、进气调节、

（5）二沉池进水、液位调节

（6）污泥处理部分：浓缩池、污泥井、污泥压滤部分进出泥的流量调节、液位调节、出水指标参数调节等

3）停车：设备液位的调节、动设备的停用、阀门的关闭

★3、事故排查引导功能

★事故工况包括：COD超标、BOD超标、总氮超标、总磷超标、PH过高、PH过低、好氧池DO异常等相关事故

★软件有事故排查引导功能描述：

- 查看出水口水质指标参数，跟国标进行比对，填写事故排查表

- 确认哪些水质指标异常，填写指标异常确认单

- 指标异常，理论原因说明

- 分析事故原因，选择事故原因

- 事故处理

- 监控处理结果

- 对整个事故发现、分析、解决事故过程和结果进行评分判断

★4.巡检工况：

1）巡查地点：粗格栅、旋流沉砂池、初沉池、生化池、二沉池、浓缩池、脱水机房

2）巡检任务提示系统

3）巡检状况记录确认单

★5. 毕业设计模板

1）为本科毕业设计中关于设备选型提供指导说明

2）提供设备计算公式

3）提供设备参数的查找标准

★6.真人操作指导视频

1）对工艺出水指标中的BOD、COD等的样品采集任务提供任务单演示

2）对采样过程进行完整的展示

3）有项目化教学的内容体现

三、软件系统功能

1、主界面

在主场景中，操作者可控制角色移动、浏览场景、操作设备。

1）移动方式

按住WSAD键可控制当前角色向前后左右移动。

点击R键或功能钮中“走跑切换”按钮可控制角色进行走、跑切换。

鼠标右键点击一个地点，当前角色可瞬移到该位置。

2）视野调整

（1）按住鼠标左键在屏幕上向左或向右拖动，可调整操作者视野向左转或是向右转，但当前角色并不跟随场景转动。

（2）按住鼠标左键在屏幕上向上或向下拖动，可调整操作者视野向上转或是向下，相当于抬头或低头的动作。

滑动鼠标滚轮向前或是向后转动，可调操作者视野与角色之间的距离变化。

3）操作阀门（虽然我们和欧的操作形式不同可以进行控标，但是我们的表现形式不如欧的好）

当角色移动到目标阀门附近时，鼠标悬停在阀门上，此阀门会闪烁，代表可以操作阀门

（1）左键双击闪烁阀门，可进入操作界面，切换到阀门近景。

（2）在操作界面上方有操作框，点击后进行开关操作，同时阀门手轮或手柄会相应转动。

（3）按住上下左右方向键，可调整摄像机以当前阀门为中心进行上下左右的旋转。

（4）滑动鼠标滚轮，可调整摄像机与当前阀门的距离。

（5）单击右键，退出阀门操作界面

4）操作设备

当鼠标悬停在该设备上，会有悬浮提示文字，代表此设备可以互动操作。

5）视角切换

通过键盘按钮可切换视角，在默认人物视角和全局俯瞰视角间切换。点击“视角”功能钮，视角框中展示了全景和生产车间的视角，可以通过选择，快速到达该视角。

6）操作人员选择

通过点击左上角人物头像，可选择操作人员为外操、班长和中控。

7）查看仪表

左键双击闪烁仪表，可进入操作界面，切换到仪表近景。

液位计在仪表界面上有相应的实时数据显示，也可以通过点击仪表面板，弹出仪表查看框，可查看更清晰的数据显示。

8）操作电源按钮

电源面板主要为泵电源、搅拌器电源等。当控制角色移动到电源控制面板目标电源附近时，鼠标悬停在该电源按钮上，此电源按钮会闪烁，出现相应设备的位号，可进行互动操作。

按住上下左右方向键，可调整摄像机以当前控制面板为中心进行上下左右的旋转。

滑动鼠标滚轮，可调整摄像机与当前电源面板的距离。

2、查找功能

点击查找功能钮，弹出查找框。输入阀门或设备的位号，即可显示目标阀门或设备距离操作人员的距离与方向。

3、地图功能

点击“地图”功能钮，可弹出整体厂区的地图，在地图中可随时查看人物角色的在整个厂区的位置。再次点击地图按钮，即可退出地图显示。

4、拾取与佩戴功能：

鼠标双击可拾取的物品，则该物品装备到装备栏中，部分物品也可直接装备到角色身上，如安全帽、衣服、手套、防毒面具等。

5、任务提示与列表：

在3D软件界面有窗口实时提示进行内容，点击窗口能弹出软件整体任务列表，并且能点击查看某项任务的具体内容。

6、仿真时钟：

根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节。

7、评分自动提示：

满足条件的单挑操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色；

8、网络在线账号

软件支持互联网运行，同时可以查看学生的后台使用记录。

9、培训系统配件清单

学员站（1套）、教师站（1套）、智能评分系统（1套）、软件加密锁（1套）、软件安装光盘（1套）、仿真软件操作手册（1套）

10、重要配件功能

学员站：与教师站通过局域网连接通讯，实时上传当前软件操作成绩；可以选择单击或局域网模式登录；可调节软件运行后的屏幕显示比例；可以进行不用培训工艺、培训项目和DCS风格的切换；可以查看当前软件运行信息；可保存、重演模型数据、操作评分、指标趋势等操作状态；可以后台自动保存操作进度；可以任意时间暂停/继续运行仿真系统；可以对模型变量数据进行实时监控；可以查询主要数据点的趋势曲线；可以减缓或加速工艺变化的速度；可以实时查询当前操作得分。

教师站：基于互联网达到与学员站的控制与通信，可以进行统一的启动和控制，实时显示学员得分，查看和统计成绩；可以查看每个学员的当前操作的工艺指标；可以设置学员站进行闭卷考核、开卷考核、自由培训和联合操作等；可以对学员站下发随机事故和扰动。主要功能是管理学员机及工序设定，组织考试、收集成绩等管理功能。

智能评分系统：工艺指标考核；操作步骤考核；每一个评分指标都可以设置严格起始、终止条件；工艺质量参数评定曲线。

*需提供典型污水处理3D虚拟现实仿真软件著作权证书

*需提供教师指令站管理软件著作权证书

*需提供虚拟现实界面组态、运行子系统著作权证书、模型搭接子系统著作权证书

*5年内免费跨版本升级，永久版本内升级及补丁

*提供6人次技术培训，免培训费

*半月内安装及现场使用培训完毕。

*软件安装点数不少于30台学员机，配套教师控制端（教师站软件）。

带*的指标为主要考察指标。